BXK51-20防爆录像存储控制箱

（304不锈钢）

产品特点

●外型美观，方便实用
●防护等级IP67
●具备6个G-3/4”出线孔
●安装录像机板，硬盘，电源，等相关设备
●采用304不锈钢材料制造，适合强腐蚀性环境使用
●防爆，防水，防尘设计，适合室内外安装，全天候使用

技术参数

| 防爆标志 | ExdIIBT6Gb/ExtD A21 IP67 T85℃ |
| --- | --- |
| 防护等级 | IP67 |
| 产品材质 | 304不锈钢 |
| 温度范围 | -20℃～60℃ |
| 表面工艺 | 不锈钢拉丝 |
| 相对湿度 | 不大于95%（+25°C） |
| 大气气压： | 80kpa～106 kpa |
| 恒温系统 | 可选 |
| 内腔尺寸 | 240mm*340mm*150mm |
| 产品重量 | ≥20kg |
| 出线孔数量/规格 | 6个G3/4"进线孔 |
| 安装方式 | 壁装、固定支架、立柱 |

外形及安装尺寸