BXK52-20防爆电气控制箱（304不锈钢）

产品特点

外型美观，方便实用
防护等级IP65
可安装解码器，电源，光端机，等相关设备
采用304不锈钢材料制造，适合强腐蚀环境使用
具有防爆，防水，耐燃，耐腐蚀，耐老化等特点
可根据客户需要，定制尺寸大小

技术参数

防护等级：IP65

防爆标志：ExdIICT6 Gb/ExtDA21 IP66 T80℃

材质：304、316L不锈钢

表面工艺：不锈钢拉丝

箱体尺寸：(L)260*(W)260*(H)180MM

内腔尺寸：250*140MM

出线口：出厂默认6个DN20(G’3/4)的内丝接口

外形及安装尺寸